## BD
[17 empty] | Alto : | [5 empty] | H | 22 | 2200
[17 empty] | Ancho : | [5 empty] | W | 72 | 720
[17 empty] | Profundo: | [5 empty] | D | 60 | 600
[17 empty] | IP: | [7 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | Caracteristicas |  |  |  | HBB | [17 empty] | VBB
| Codigo | Categoria | Codigo | SubCodigo1 | SubCodigo2 | Alto |  | Ancho |  | Profundo |  | Criterio1 | Criterio2 | Criterio3 | Criterio4 | Definición |  |  | Categoria | Criterio5 | Criterio1 | Criterio2 | Criterio3 | CodigoB | Codigo | REFERENCIA | Info |  | Tipo | Linea | Orientacion | Montaje | Operacion0 | Ancho | Profundo | Topping | REFERENCIA | [6 empty] | FM | PM | Definicion | [7 empty] | Icc | In | W (mm) | Codigo | Interruptor | 100 A | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A |  |  |  | L(mm) | Codigo | Interruptor | 100 A | 250 A | 400 A | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A
1 | 182040Ma | Marco | 017000 | 014000 | 010020 | H: | 1800 | W: | 200 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:200D:400 mm | 1.1.1. | Marco | Ma | 227260 |  |  |  | 227260Ma | 017033 | IMBVFPW2- | UF. | de | Integrada | Mini Breaker | Vertical | Fijo | Palanca | W:400 |  | - | I | MB | V | F | P | W2 |  | 021125 | 024000 | UF. de Mini Breaker Vertical Fijo Palanca W:400 - | 1AH | 1 | A | H |  | TC |  | 10 - 25 | 630 | - | - | EZC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1AVM | V | M | 1/4 | 037000 | EZC | 047001 | 047002 | 047003 | 047004 | - | - | - | -
2 | 182060Ma | Marco | 017001 | 014001 | 010020 | H: | 1800 | W: | 200 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:200D:600 mm | 1.1.2. | Puerta/Marco liso | Pu | 2272 | Plena |  |  | 2272PuP | 014109 | IMBVFPW3- | UF. | de | Integrada | Mini Breaker | Vertical | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | MB | V | F | P | W3 |  | 021050 | 024001 | UF. de Mini Breaker Vertical Fijo Palanca W:720 - | 1AH | 1 | A | H | [5 empty] | - | - | CVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1AVN | V | N | 1/2 | 037001 | CVS | 047005 | 047006 | 047007 | 047008 | - | - | - | -
3 | 182010Ma | Marco | 017002 | 014002 | 010020 | H: | 1800 | W: | 200 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:200D:1000 mm | 1.1.3. | Kit paneles laterales | PaL | 2260 | Pleno |  |  | 2260PaLP | 014032 | ICV2VCFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical Compacta | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV2 | VC | F | P | W3 |  | 021058 | 024002 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Compacta Fijo Palanca W:720 - | 1AH | 1 | A | H | [5 empty] | - | - | NSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1AVO | V | O | 3/4 | 037002 | NSX
4 | 184040Ma | Marco | 017003 | 014000 | 010021 | H: | 1800 | W: | 400 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:400D:400 mm | 1.1.4. | Panel posterior | PaP | 2272 | Pleno |  |  | 2272PaPP | 014061 | ICV2VEFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical Extendida | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV2 | VE | F | P | W3 |  | 021099 | 024003 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Extendida Fijo Palanca W:720 - | 1AH | 1 | A | H | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1AVP | V | P | 1 | 037003 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 184060Ma | Marco | 017004 | 014001 | 010021 | H: | 1800 | W: | 400 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:400D:600 mm | 1.1.5. | Panel superior | Pa | 7260 | Superior |  |  | 7260PaS | 010057 | ICV2VCFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical Compacta | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV2 | VC | F | M | W3 |  | 021129 | 024002 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Compacta Fijo Motorizado W:720 - | 2BHY | 2 | B | H | Y | TC | TM | 10 - 40 | 1250 | 720 | 038000 | EZC | 048001 | 048002 | 048003 | 048004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2BVM | V | M | 1/4 | 037004 | EZC | 047009 | 047010 | 047011 | 047012 | - | - | - | -
6 | 184010Ma | Marco | 017005 | 014002 | 010021 | H: | 1800 | W: | 400 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:400D:1000 mm | 1.1.6. | Base inferior | Ba | 7260 | Estructural |  |  | 7260BaE | 015007 | ICV2VEFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical Extendida | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV2 | VE | F | M | W3 |  | 021130 | 024003 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Extendida Fijo Motorizado W:720 - | 2BHZ | 2 | B | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038001 | CVS | 048005 | 048006 | 048007 | 048008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2BVN | V | N | 1/2 | 037005 | CVS | 047013 | 047014 | 047015 | 047016 | - | - | - | -
7 | 187240Ma | Marco | 017006 | 014000 | 010022 | H: | 1800 | W: | 720 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:720D:400 mm | 1.1.7. | Kit tapa zocalos laterales | Zo | 60 | Laterales |  |  | 60ZoL | 010177 | ICV2VFPW2- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical | Fijo | Palanca | W:400 |  | - | I | CV2 | V | F | P | W2 |  | 021133 | 024004 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Fijo Palanca W:400 - | 2BHX | 2 | B | H | X |  |  |  |  | 400 + 400 | 038002 | NSX | 048005 | 048006 | 048007 | 048008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2BVO | V | O | 3/4 | 037006 | NSX
8 | 187260Ma | Marco | 017007 | 014001 | 010022 | H: | 1800 | W: | 720 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:720D:600 mm | 1.1.8. | Kit tapa zocalos Frontales | Zo | 72 | Frontales |  |  | 72ZoF | 010178 | ICV2VFMW2- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:400 |  | - | I | CV2 | V | F | M | W2 |  | 021134 | 024004 | UF. de CVS/NSX 250 Vertical Fijo Motorizado W:400 - | 2BH | 2 | B | H | [5 empty] | - | - | NS | - | - | - | - | 048009 | 048009 | 048009 | - | - | - | - | - | 2BVP | V | P | 1 | 037007 | NS | - | - | - | - | 047017 | 047017 | 047018 | -
9 | 187210Ma | Marco | 017008 | 014002 | 010022 | H: | 1800 | W: | 720 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:720D:1000 mm | 1.1.9. | Pane linferior | Pa | 7260 | Inferior |  |  | 7260PaI | 014257 | ICV2HFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV2 | H | F | P | W3 |  | 021084 | 024005 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal Fijo Palanca W:720 - | 2BH | 2 | B | H | [5 empty] | - | - | NW | - | - | - | - | 048010 | 048011 | 048012 | - | - | - | - | - | 2BV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 181140Ma | Marco | 017009 | 014000 | 010024 | H: | 1800 | W: | 1120 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:1120D:400 mm | 1.1.10. | Paral interno vertical total | PaIV | 22 | Total |  |  | 22PaIVT | 014154 | ICV2HFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV2 | H | F | M | W3 |  | 025500 | 024005 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal Fijo Motorizado W:720 - | 2CHY | 2 | C | H | Y |  |  | 10 - 40 | 1600 | 720 | 038003 | EZC | 048001 | 048002 | 048003 | 048004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CVM | V | M | 1/4 | 037008 | EZC | 047009 | 047010 | 047011 | 047012 | - | - | - | -
11 | 181160Ma | Marco | 017010 | 014001 | 010024 | H: | 1800 | W: | 1120 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:1120D:600 mm | 1.1.11. | Paral interno vertical intermedio | PaI | 600 | Vertical |  |  | 60PaIV | 014150 | ICV2HFPW3DPS | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | DPS | I | CV2 | H | F | P | W3 |  | 021085 | 024006 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal Fijo Palanca W:720 DPS | 2CHZ | 2 | C | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038004 | CVS | 048005 | 048006 | 048007 | 048008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CVN | V | N | 1/2 | 037009 | CVS | 047013 | 047014 | 047015 | 047016 | - | - | - | -
12 | 181110Ma | Marco | 017011 | 014002 | 010024 | H: | 1800 | W: | 1120 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:1800W:1120D:1000 mm | 1.1.12. | Paral interno horizontal | PaI | 600 | Horizontal |  |  | 60PaIH | 10285 | ICV2HFPW3HWA | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | HWA | I | CV2 | H | F | P | W3 |  | 021087 | 024007 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal Fijo Palanca W:720 HWA | 2CHX | 2 | C | H | X |  |  |  |  | 400 + 400 | 038005 | NSX | 048005 | 048006 | 048007 | 048008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CVO | V | O | 3/4 | 037010 | NSX
13 | 202040Ma | Marco | 017012 | 014003 | 010020 | H: | 2000 | W: | 200 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:200D:400 mm | 1.1.13. | Ducto de cables | DuC | 72 |  |  |  | 72DuC | 014301 | ICV2HCFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal COMPUESTA | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV2 | HC | F | P | W3 |  | 021061 | 024005 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal COMPUESTA Fijo Palanca W:720 - | 2CH | 2 | C | H | [5 empty] | - | - | NS | - | - | - | - | 048009 | 048009 | 048009 | 048013 | - | - | - | - | 2CVP | V | P | 1 | 037011 | NS | - | - | - | - | 047017 | 047017 | 047018 | 047019
14 | 202060Ma | Marco | 017013 | 014004 | 010020 | H: | 2000 | W: | 200 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:200D:600 mm | 1.1.14. | Kit union posterior | Ki |  | Union |  |  | KiU | #N/A | ICV2HCFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX 250 | Horizontal COMPUESTA | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV2 | HC | F | M | W3 |  | 025501 | 024005 | UF. de CVS/NSX 250 Horizontal COMPUESTA Fijo Motorizado W:720 - | 2CH | 2 | C | H | [5 empty] | - | - | NW | - | - | - | - | 048010 | 048011 | 048012 | - | - | - | - | - | 2CV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 202010Ma | Marco | 017014 | 014005 | 010020 | H: | 2000 | W: | 200 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:200D:1000 mm | 1.1.15. | Segregación frontal* | Se | 2272 | Frontales |  |  | 2272SeF | #N/A | IEZ1VCFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 100 | Vertical Compacta | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ1 | VC | F | P | W3 |  | 021102 | 024008 | UF. de EZC 100 Vertical Compacta Fijo Palanca W:720 - | 3DHY | 3 | D | H | Y | TM |  | 10 - 65 | 2000 | 720 | 038006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3DVM | V | M | 1/4 | 037012 | EZC | 047020 | 047021 | 047022 | 047023 | - | - | - | -
16 | 204040Ma | Marco | 017015 | 014003 | 010021 | H: | 2000 | W: | 400 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:400D:400 mm | [9 empty] | IEZ1VEFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 100 | Vertical Extendida | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ1 | VE | F | P | W3 |  | 021104 | 024009 | UF. de EZC 100 Vertical Extendida Fijo Palanca W:720 - | 3DHZ | 3 | D | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3DVN | V | N | 1/2 | 037013 | CVS | 047024 | 047025 | 047026 | 047027 | - | - | - | -
17 | 204060Ma | Marco | 017016 | 014004 | 010021 | H: | 2000 | W: | 400 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:400D:600 mm | 1.2.1. | Hablador | [6 empty] | SinReferencia | IEZ1HFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 100 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ1 | H | F | P | W3 |  | 021075 | 024010 | UF. de EZC 100 Horizontal Fijo Palanca W:720 - | 3DH | 3 | D | H | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3DVO | V | O | 3/4 | 037014 | NSX
18 | 204010Ma | Marco | 017017 | 014005 | 010021 | H: | 2000 | W: | 400 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:400D:1000 mm | 1.2.2. | Kit de cancamos | CaE |  |  |  |  | CaE | 014501 | IEZ1HFPW3DPS | UF. | de | Integrada | EZC 100 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | DPS | I | EZ1 | H | F | P | W3 |  | 021055 | 024011 | UF. de EZC 100 Horizontal Fijo Palanca W:720 DPS | 3DH | 3 | D | H | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3DVP | V | P | 1 | 037015 | NS | - | - | - | - | 047028 | 047028 | 047029 | 047030
19 | 207240Ma | Marco | 017018 | 014003 | 010022 | H: | 2000 | W: | 720 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:720D:400 mm | 1.2.3. | Angulo de izaje | AnI |  |  |  |  | AnI | 014502 | IEZ1HFPW3HWA | UF. | de | Integrada | EZC 100 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | HWA | I | EZ1 | H | F | P | W3 |  | 021076 | 024012 | UF. de EZC 100 Horizontal Fijo Palanca W:720 HWA | 3DH | 3 | D | H | [7 empty] | NW | - | - | - | - | 048014 | 048015 | 048016 | 048017 | 048018 | - | - | - | 3DV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | 207260Ma | Marco | 017019 | 014004 | 010022 | H: | 2000 | W: | 720 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:720D:600 mm | 1.2.4. | Grua | [6 empty] | SinReferencia | IEZ2VCFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 250 | Vertical Compacta | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ2 | VC | F | P | W3 |  | 021106 | 024013 | UF. de EZC 250 Vertical Compacta Fijo Palanca W:720 - | 3EHY | 3 | E | H | Y |  |  | 10 - 65 | 2500 | 720 | 038008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3EVM | V | M | 1/4 | 037016 | EZC | 047020 | 047021 | 047022 | 047023 | - | - | - | -
21 | 207210Ma | Marco | 017020 | 014005 | 010022 | H: | 2000 | W: | 720 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:720D:1000 mm | [9 empty] | IEZ2VEFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 250 | Vertical Extendida | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ2 | VE | F | P | W3 |  | 021108 | 024014 | UF. de EZC 250 Vertical Extendida Fijo Palanca W:720 - | 3EHZ | 3 | E | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3EVN | V | N | 1/2 | 037017 | CVS | 047024 | 047025 | 047026 | 047027 | - | - | - | -
22 | 208060Ma | Marco | 017021 | 014004 | 010023 | H: | 2000 | W: | 800 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:800D:600 mm | 1.3.1. | Cubierta para modulo | [6 empty] | SinReferencia | IEZ2HFPW3- | UF. | de | Integrada | EZC 250 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | EZ2 | H | F | P | W3 |  | 021078 | 024015 | UF. de EZC 250 Horizontal Fijo Palanca W:720 - | 3EH | 3 | E | H | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3EVO | V | O | 3/4 | 037018 | NSX
23 | 208010Ma | Marco | 017022 | 014005 | 010023 | H: | 2000 | W: | 800 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:800D:1000 mm | 1.3.2. | Cubierta para ventilación | [6 empty] | SinReferencia | IEZ2HFPW3DPS | UF. | de | Integrada | EZC 250 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | DPS | I | EZ2 | H | F | P | W3 |  | 021080 | 024016 | UF. de EZC 250 Horizontal Fijo Palanca W:720 DPS | 3EH | 3 | E | H | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3EVP | V | P | 1 | 037019 | NS | - | - | - | - | 047028 | 047028 | 047029 | 047030
24 | 201140Ma | Marco | 017023 | 014003 | 010024 | H: | 2000 | W: | 1120 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:1120D:400 mm | 1.4.1. | Cubierta de ventilación | [6 empty] | SinReferencia | ICV6VFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Vertical | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV6 | V | F | P | W3 |  | 025505 | 024017 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Vertical Fijo Palanca W:720 - | 3EH | 3 | E | H | [7 empty] | NW | - | - | - | - | 048014 | 048015 | 048016 | 048017 | 048018 | 048019 | - | - | 3EV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 201160Ma | Marco | 017024 | 014004 | 010024 | H: | 2000 | W: | 1120 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:1120D:600 mm | 1.4.2. | Segregación | [6 empty] | SinReferencia | ICV6VFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV6 | V | F | M | W3 |  | 021136 | 024017 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Vertical Fijo Motorizado W:720 - | 3FHY | 3 | F | H | Y |  |  | 10 - 65 | 3200 | 720 | 038010 | NW | - | - | - | - | 048020 | 048021 | 048022 | 048023 | 048024 | 048025 | 048026 | - | 3FV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 201110Ma | Marco | 017025 | 014005 | 010024 | H: | 2000 | W: | 1120 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2000W:1120D:1000 mm | [9 empty] | ICV6VFPW2- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Vertical | Fijo | Palanca | W:400 |  | - | I | CV6 | V | F | P | W2 |  | 025506 | 024018 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Vertical Fijo Palanca W:400 - | 3FHZ | 3 | F | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3FV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 222040Ma | Marco | 017026 | 014006 | 010020 | H: | 2200 | W: | 200 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:200D:400 mm | 1.5.1. | Cubierta de ventilación | [6 empty] | 0 | ICV6VFMW2- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:400 |  | - | I | CV6 | V | F | M | W2 |  | 021137 | 024018 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Vertical Fijo Motorizado W:400 - | 3GHY | 3 | G | H | Y |  |  | 10 - 65 | 4000 | 720 | 038012 | NW | - | - | - | - | 048020 | 048021 | 048022 | 048023 | 048024 | 048025 | 048026 | 048027 | 3GV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 222060Ma | Marco | 017027 | 014007 | 010020 | H: | 2200 | W: | 200 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:200D:600 mm | 1.5.2. | Accesorio de poste | [6 empty] | SinReferencia | ICV6HFPW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | CV6 | H | F | P | W3 |  | 025503 | 024019 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Horizontal Fijo Palanca W:720 - | 3GHZ | 3 | G | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3GV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 222010Ma | Marco | 017028 | 014008 | 010020 | H: | 2200 | W: | 200 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:200D:1000 mm | 1.5.3. | Accesorio de muro | [6 empty] | SinReferencia | ICV6HFMW3- | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Horizontal | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | CV6 | H | F | M | W3 |  | 025508 | 024019 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Horizontal Fijo Motorizado W:720 - | 4HHY | 4 | H | H | Y | TH |  | 10 - 85 | 5000 | 720 | 038014 | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4HV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | 224040Ma | Marco | 017029 | 014006 | 010021 | H: | 2200 | W: | 400 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:400D:400 mm | 1.5.4. | Segregación | [6 empty] | SinReferencia | ICV6HFPW3PM | UF. | de | Integrada | CVS/NSX/EZC 630 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | PM | I | CV6 | H | F | P | W3 |  | 025502 | 024019 | UF. de CVS/NSX/EZC 630 Horizontal Fijo Palanca W:720 PM | 4HHZ | 4 | H | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4HV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | 224060Ma | Marco | 017030 | 014007 | 010021 | H: | 2200 | W: | 400 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:400D:600 mm | 1.6.1. | Placa para modulo | PlM |  | Grande |  |  | PlMG | 013202 | INS1VFPW3- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Vertical | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | NS1 | V | F | P | W3 |  | 025509 | 024020 | UF. de NS 1600 Vertical Fijo Palanca W:720 - | 4IHY | 4 | I | H | Y |  |  | 10 - 85 | 6300 | 720 | 038016 | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4IV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 224010Ma | Marco | 017031 | 014008 | 010021 | H: | 2200 | W: | 400 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:400D:1000 mm | 1.6.2. | Tapa del modulo | TaM |  | PM6 |  |  | TaMPM6 | 012111 | INS1VFMW3- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | NS1 | V | F | M | W3 |  | 021142 | 024020 | UF. de NS 1600 Vertical Fijo Motorizado W:720 - | 4IHZ | 4 | I | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4IV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | 227240Ma | Marco | 017032 | 014006 | 010022 | H: | 2200 | W: | 720 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:720D:400 mm | [9 empty] | INS1VFPW2- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Vertical | Fijo | Palanca | W:400 |  | - | I | NS1 | V | F | P | W2 |  | 025507 | 024021 | UF. de NS 1600 Vertical Fijo Palanca W:400 - | 4JHY | 4 | J | H | Y |  |  | 10 - 85 | 7000 | 720 | 038018 | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4JV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 227260Ma | Marco | 017033 | 014007 | 010022 | H: | 2200 | W: | 720 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:720D:600 mm | [9 empty] | INS1VFMW2- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:400 |  | - | I | NS1 | V | F | M | W2 |  | 021143 | 024021 | UF. de NS 1600 Vertical Fijo Motorizado W:400 - | 4JHZ | 4 | J | H | Z |  |  |  |  | 1120 | 038019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4JV | V |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 227210Ma | Marco | 017034 | 014008 | 010022 | H: | 2200 | W: | 720 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:720D:1000 mm | [9 empty] | INS1HFPW3- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Horizontal | Fijo | Palanca | W:720 |  | - | I | NS1 | H | F | P | W3 |  | 025504 | 024027 | UF. de NS 1600 Horizontal Fijo Palanca W:720 -
36 | 228060Ma | Marco | 017035 | 014007 | 010023 | H: | 2200 | W: | 800 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:800D:600 mm | [9 empty] | INS1HFMW3- | UF. | de | Integrada | NS 1600 | Horizontal | Fijo | Motorizado | W:720 |  | - | I | NS1 | H | F | M | W3 |  | 021128 | 024027 | UF. de NS 1600 Horizontal Fijo Motorizado W:720 -
37 | 228010Ma | Marco | 017036 | 014008 | 010023 | H: | 2200 | W: | 800 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:800D:1000 mm | [9 empty] | INW4VFMW3-D1 | UF. | de | Integrada | NW/MTZ 4000 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:720 | D:400 | - | I | NW4 | V | F | M | W3 | D1 | 021300 | 024024 | UF. de NW/MTZ 4000 Vertical Fijo Motorizado W:720 D:400 -
38 | 221140Ma | Marco | 017037 | 014006 | 010024 | H: | 2200 | W: | 1120 | D: | 400 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:1120D:400 mm | [9 empty] | INW4VFMW3-D2 | UF. | de | Integrada | NW/MTZ 4000 | Vertical | Fijo | Motorizado | W:720 | D:600 | - | I | NW4 | V | F | M | W3 | D2 | 021300 | 024025 | UF. de NW/MTZ 4000 Vertical Fijo Motorizado W:720 D:600 -
39 | 221160Ma | Marco | 017038 | 014007 | 010024 | H: | 2200 | W: | 1120 | D: | 600 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:1120D:600 mm | [9 empty] | INW4VEW3-D2 | UF. | de | Integrada | NW/MTZ 4000 | Vertical | Extraible |  | W:720 | D:600 | - | I | NW4 | V | E |  | W3 | D2 | 021302 | 024026 | UF. de NW/MTZ 4000 Vertical Extraible W:720 D:600 -
40 | 221110Ma | Marco | 017039 | 014008 | 010024 | H: | 2200 | W: | 1120 | D: | 1000 |  |  |  |  | Marco / H:2200W:1120D:1000 mm | [9 empty] | ICPVFW3- | UF. | de | Integrada | Conmutador PEQ. | Vertical | Fijo |  | W:720 |  | - | I | CP | V | F |  | W3 |  | 025510 | 024028 | UF. de Conmutador PEQ. Vertical Fijo W:720 -
[26 empty] | ICMVFW3- | UF. | de | Integrada | Conmutador MED. | Vertical | Fijo |  | W:720 |  | - | I | CM | V | F |  | W3 |  | 025511 | 024029 | UF. de Conmutador MED. Vertical Fijo W:720 -
| 1840MaL | Marco | 013100 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:1800W:400 mm | [9 empty] | ICGVFW3- | UF. | de | Integrada | Conmutador GRA. | Vertical | Fijo |  | W:720 |  | - | I | CG | V | F |  | W3 |  | 025512 | 024030 | UF. de Conmutador GRA. Vertical Fijo W:720 -
| 1872MaL | Marco | 013101 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:1800W:720 mm | [9 empty] | ICKVFW3- | UF. | de | Integrada | Contactores | Vertical | Fijo |  | W:720 |  | - | I | CK | V | F |  | W3 |  | 024022 | + Liso | UF. de Contactores Vertical Fijo W:720 -
| 1811MaL | Marco | 013102 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:1800W:1120 mm | [9 empty] | ICKVFW2- | UF. | de | Integrada | Contactores | Vertical | Fijo |  | W:400 |  | - | I | CK | V | F |  | W2 |  | 024023 | + Liso | UF. de Contactores Vertical Fijo W:400 -
| 2040MaL | Marco | 013103 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2000W:400 mm
| 2072MaL | Marco | 013104 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2000W:720 mm
| 2080MaL | Marco | 013105 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2000W:800 mm
| 2011MaL | Marco | 013106 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2000W:1120 mm
| 2240MaL | Marco | 013107 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2200W:400 mm
| 2272MaL | Marco | 013108 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2200W:720 mm
| 2280MaL | Marco | 013109 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2200W:800 mm
| 2211MaL | Marco | 013110 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Liso |  |  |  | Marco Liso / H:2200W:1120 mm
41 | 1820PuP | Puerta | 014100 |  |  | H: | 1800 | W: | 200 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:1800W:200 mm
42 | 1840PuP | Puerta | 014101 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:1800W:400 mm
43 | 1872PuP | Puerta | 014102 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:1800W:720 mm
44 | 2020PuP | Puerta | 014103 |  |  | H: | 2000 | W: | 200 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2000W:200 mm
45 | 2040PuP | Puerta | 014104 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2000W:400 mm
46 | 2072PuP | Puerta | 014105 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2000W:720 mm
47 | 2080PuP | Puerta | 014106 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2000W:800 mm
48 | 2220PuP | Puerta | 014107 |  |  | H: | 2200 | W: | 200 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2200W:200 mm
49 | 2240PuP | Puerta | 014108 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2200W:400 mm
50 | 2272PuP | Puerta | 014109 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2200W:720 mm
51 | 2280PuP | Puerta | 014110 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Plena |  |  | Puerta Plena / H:2200W:800 mm
52 | 1840PuCS_SE | Puerta | 014654 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:1800W:400 mm
53 | 1872PuCS_SE | Puerta | 014655 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:1800W:720 mm
54 | 2040PuCS_SE | Puerta | 014656 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2000W:400 mm
55 | 2072PuCS_SE | Puerta | 014657 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2000W:720 mm
56 | 2080PuCS_SE | Puerta | 014658 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2000W:800 mm
57 | 2240PuCS_SE | Puerta | 014659 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2200W:400 mm
58 | 2272PuCS_SE | Puerta | 014660 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2200W:720 mm
59 | 2280PuCS_SE | Puerta | 014661 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _SE223*223 | Puerta Corte Sencillo_SE223*223 / H:2200W:800 mm
60 | 1840PuCS_NG | Puerta | 014662 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800W:400 mm
61 | 1872PuCS_NG | Puerta | 014663 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800W:720 mm
62 | 2040PuCS_NG | Puerta | 014664 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:400 mm
63 | 2072PuCS_NG | Puerta | 014665 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:720 mm
64 | 2080PuCS_NG | Puerta | 014666 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:800 mm
65 | 2240PuCS_NG | Puerta | 014667 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:400 mm
66 | 2272PuCS_NG | Puerta | 014668 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:720 mm
67 | 2280PuCS_NG | Puerta | 014669 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Puerta Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:800 mm
68 | 1840PuCS_NM | Puerta | 014670 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800W:400 mm
69 | 1872PuCS_NM | Puerta | 014671 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800W:720 mm
70 | 2040PuCS_NM | Puerta | 014672 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:400 mm
71 | 2072PuCS_NM | Puerta | 014673 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:720 mm
72 | 2080PuCS_NM | Puerta | 014674 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:800 mm
73 | 2240PuCS_NM | Puerta | 014675 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:400 mm
74 | 2272PuCS_NM | Puerta | 014676 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:720 mm
75 | 2280PuCS_NM | Puerta | 014677 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Puerta Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:800 mm
76 | 1840PuCS_NP | Puerta | 014678 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800W:400 mm
77 | 1872PuCS_NP | Puerta | 014679 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800W:720 mm
78 | 2040PuCS_NP | Puerta | 014680 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:400 mm
79 | 2072PuCS_NP | Puerta | 014681 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:720 mm
80 | 2080PuCS_NP | Puerta | 014682 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:800 mm
81 | 2240PuCS_NP | Puerta | 014683 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:400 mm
82 | 2272PuCS_NP | Puerta | 014684 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:720 mm
83 | 2280PuCS_NP | Puerta | 014685 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Puerta Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:800 mm
84 | 1840PuV | Puerta | 014686 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:1800W:400 mm
85 | 1872PuV | Puerta | 014687 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:1800W:720 mm
86 | 2040PuV | Puerta | 014688 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2000W:400 mm
87 | 2072PuV | Puerta | 014689 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2000W:720 mm
88 | 2080PuV | Puerta | 014690 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2000W:800 mm
89 | 2240PuV | Puerta | 014691 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2200W:400 mm
90 | 2272PuV | Puerta | 014692 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2200W:720 mm
91 | 2280PuV | Puerta | 014693 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Vidrio |  |  | Puerta Vidrio / H:2200W:800 mm
92 | 1840PuCP_Pe | Puerta | 014694 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:1800W:400 mm
93 | 1872PuCP_Pe | Puerta | 014695 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:1800W:720 mm
94 | 2040PuCP_Pe | Puerta | 014696 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2000W:400 mm
95 | 2072PuCP_Pe | Puerta | 014697 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2000W:720 mm
96 | 2080PuCP_Pe | Puerta | 014698 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2000W:800 mm
97 | 2240PuCP_Pe | Puerta | 014699 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2200W:400 mm
98 | 2272PuCP_Pe | Puerta | 014700 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2200W:720 mm
99 | 2280PuCP_Pe | Puerta | 014701 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Pequeña | Puerta Corte Placa_Pequeña / H:2200W:800 mm
100 | 1840PuCP_Me | Puerta | 014702 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:1800W:400 mm
101 | 1872PuCP_Me | Puerta | 014703 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:1800W:720 mm
102 | 2040PuCP_Me | Puerta | 014704 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2000W:400 mm
103 | 2072PuCP_Me | Puerta | 014705 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2000W:720 mm
104 | 2080PuCP_Me | Puerta | 014706 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2000W:800 mm
105 | 2240PuCP_Me | Puerta | 014707 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2200W:400 mm
106 | 2272PuCP_Me | Puerta | 014708 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2200W:720 mm
107 | 2280PuCP_Me | Puerta | 014709 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Mediana | Puerta Corte Placa_Mediana / H:2200W:800 mm
108 | 1872PuCP_Gr | Puerta | 014710 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:1800W:720 mm
109 | 2040PuCP_Gr | Puerta | 014711 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2000W:400 mm
110 | 2072PuCP_Gr | Puerta | 014116 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2000W:720 mm
111 | 2080PuCP_Gr | Puerta | 014712 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2000W:800 mm
112 | 2240PuCP_Gr | Puerta | 014713 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2200W:400 mm
113 | 2272PuCP_Gr | Puerta | 014714 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2200W:720 mm
114 | 2280PuCP_Gr | Puerta | 014715 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Placa | _Grande | Puerta Corte Placa_Grande / H:2200W:800 mm
115 | 1840PuCD_SE | Puerta | 014622 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:1800W:400 mm
116 | 1872PuCD_SE | Puerta | 014623 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:1800W:720 mm
117 | 2040PuCD_SE | Puerta | 014624 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:400 mm
118 | 2072PuCD_SE | Puerta | 014625 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:720 mm
119 | 2080PuCD_SE | Puerta | 014626 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:800 mm
120 | 2240PuCD_SE | Puerta | 014627 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:400 mm
121 | 2272PuCD_SE | Puerta | 014628 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:720 mm
122 | 2280PuCD_SE | Puerta | 014629 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _SE-223*223 | Puerta Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:800 mm
123 | 1840PuCD_NG | Puerta | 014630 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:1800W:400 mm
124 | 1872PuCD_NG | Puerta | 014631 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:1800W:720 mm
125 | 2040PuCD_NG | Puerta | 014632 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:400 mm
126 | 2072PuCD_NG | Puerta | 014633 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:720 mm
127 | 2080PuCD_NG | Puerta | 014634 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:800 mm
128 | 2240PuCD_NG | Puerta | 014635 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:400 mm
129 | 2272PuCD_NG | Puerta | 014636 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:720 mm
130 | 2280PuCD_NG | Puerta | 014637 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NG-229*229 | Puerta Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:800 mm
131 | 1840PuCD_NM | Puerta | 014638 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:1800W:400 mm
132 | 1872PuCD_NM | Puerta | 014639 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:1800W:720 mm
133 | 2040PuCD_NM | Puerta | 014640 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:400 mm
134 | 2072PuCD_NM | Puerta | 014641 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:720 mm
135 | 2080PuCD_NM | Puerta | 014642 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:800 mm
136 | 2240PuCD_NM | Puerta | 014643 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:400 mm
137 | 2272PuCD_NM | Puerta | 014644 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:720 mm
138 | 2280PuCD_NM | Puerta | 014645 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NM-180*180 | Puerta Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:800 mm
139 | 1840PuCD_NP | Puerta | 014646 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:1800W:400 mm
140 | 1872PuCD_NP | Puerta | 014647 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:1800W:720 mm
141 | 2040PuCD_NP | Puerta | 014648 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:400 mm
142 | 2072PuCD_NP | Puerta | 014649 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:720 mm
143 | 2080PuCD_NP | Puerta | 014650 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:800 mm
144 | 2240PuCD_NP | Puerta | 014651 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:400 mm
145 | 2272PuCD_NP | Puerta | 014652 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:720 mm
146 | 2280PuCD_NP | Puerta | 014653 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  |  | Corte | Doble | _NP-125*125 | Puerta Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:800 mm
147 | 1840PaLP | Panel | 014025 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 400 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:1800D:400 mm
148 | 1860PaLP | Panel | 014026 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 600 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:1800D:600 mm
149 | 1810PaLP | Panel | 014027 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:1800D:1000 mm
150 | 2040PaLP | Panel | 014028 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 400 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2000D:400 mm
151 | 2060PaLP | Panel | 014029 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 600 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2000D:600 mm
152 | 2010PaLP | Panel | 014030 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2000D:1000 mm
153 | 2240PaLP | Panel | 014031 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 400 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2200D:400 mm
154 | 2260PaLP | Panel | 014032 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 600 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2200D:600 mm
155 | 2210PaLP | Panel | 014033 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Pleno |  |  | Panel Lateral Pleno / H:2200D:1000 mm
156 | 1840PaLCS_SE | Panel | 014586 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:1800D:400 mm
157 | 1860PaLCS_SE | Panel | 014587 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:1800D:600 mm
158 | 1810PaLCS_SE | Panel | 014588 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:1800D:1000 mm
159 | 2040PaLCS_SE | Panel | 014589 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000D:400 mm
160 | 2060PaLCS_SE | Panel | 014590 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000D:600 mm
161 | 2010PaLCS_SE | Panel | 014591 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000D:1000 mm
162 | 2240PaLCS_SE | Panel | 014592 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200D:400 mm
163 | 2260PaLCS_SE | Panel | 014593 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200D:600 mm
164 | 2210PaLCS_SE | Panel | 014594 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Lateral Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200D:1000 mm
165 | 1840PaLCS_NG | Panel | 014595 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800D:400 mm
166 | 1860PaLCS_NG | Panel | 014596 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800D:600 mm
167 | 1810PaLCS_NG | Panel | 014597 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800D:1000 mm
168 | 2040PaLCS_NG | Panel | 014598 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000D:400 mm
169 | 2060PaLCS_NG | Panel | 014599 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000D:600 mm
170 | 2010PaLCS_NG | Panel | 014600 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000D:1000 mm
171 | 2240PaLCS_NG | Panel | 014601 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200D:400 mm
172 | 2260PaLCS_NG | Panel | 014602 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200D:600 mm
173 | 2210PaLCS_NG | Panel | 014603 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Lateral Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200D:1000 mm
174 | 1840PaLCS_NM | Panel | 014604 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800D:400 mm
175 | 1860PaLCS_NM | Panel | 014605 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800D:600 mm
176 | 1810PaLCS_NM | Panel | 014606 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800D:1000 mm
177 | 2040PaLCS_NM | Panel | 014607 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000D:400 mm
178 | 2060PaLCS_NM | Panel | 014608 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000D:600 mm
179 | 2010PaLCS_NM | Panel | 014609 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000D:1000 mm
180 | 2240PaLCS_NM | Panel | 014610 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200D:400 mm
181 | 2260PaLCS_NM | Panel | 014611 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200D:600 mm
182 | 2210PaLCS_NM | Panel | 014612 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Lateral Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200D:1000 mm
183 | 1840PaLCS_NP | Panel | 014613 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800D:400 mm
184 | 1860PaLCS_NP | Panel | 014614 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800D:600 mm
185 | 1810PaLCS_NP | Panel | 014615 |  |  | H: | 1800 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800D:1000 mm
186 | 2040PaLCS_NP | Panel | 014616 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000D:400 mm
187 | 2060PaLCS_NP | Panel | 014617 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000D:600 mm
188 | 2010PaLCS_NP | Panel | 014618 |  |  | H: | 2000 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000D:1000 mm
189 | 2240PaLCS_NP | Panel | 014619 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 400 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200D:400 mm
190 | 2260PaLCS_NP | Panel | 014620 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 600 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200D:600 mm
191 | 2210PaLCS_NP | Panel | 014621 |  |  | H: | 2200 |  |  | D: | 1000 | Lateral | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Lateral Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200D:1000 mm
192 | 1820PaPP | Panel | 014050 |  |  | H: | 1800 | W: | 200 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:1800W:200 mm
193 | 1840PaPP | Panel | 014051 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:1800W:400 mm
194 | 1872PaPP | Panel | 014052 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:1800W:720 mm
195 | 1811PaPP | Panel | 014053 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:1800W:1120 mm
196 | 2020PaPP | Panel | 014054 |  |  | H: | 2000 | W: | 200 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2000W:200 mm
197 | 2040PaPP | Panel | 014055 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2000W:400 mm
198 | 2072PaPP | Panel | 014056 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2000W:720 mm
199 | 2080PaPP | Panel | 014057 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2000W:800 mm
200 | 2011PaPP | Panel | 014058 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2000W:1120 mm
201 | 2220PaPP | Panel | 014059 |  |  | H: | 2200 | W: | 200 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2200W:200 mm
202 | 2240PaPP | Panel | 014060 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2200W:400 mm
203 | 2272PaPP | Panel | 014061 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2200W:720 mm
204 | 2280PaPP | Panel | 014062 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2200W:800 mm
205 | 2211PaPP | Panel | 014063 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Pleno |  |  | Panel Posterior Pleno / H:2200W:1120 mm
206 | 1872PaPCD_SE | Panel | 014510 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:1800W:720 mm
207 | 1811PaPCD_SE | Panel | 014511 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:1800W:1120 mm
208 | 2072PaPCD_SE | Panel | 014512 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:720 mm
209 | 2080PaPCD_SE | Panel | 014513 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:800 mm
210 | 2011PaPCD_SE | Panel | 014514 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2000W:1120 mm
211 | 2272PaPCD_SE | Panel | 014515 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:720 mm
212 | 2280PaPCD_SE | Panel | 014516 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:800 mm
213 | 2211PaPCD_SE | Panel | 014517 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Doble_SE-223*223 / H:2200W:1120 mm
214 | 1872PaPCD_NG | Panel | 014518 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:1800W:720 mm
215 | 1811PaPCD_NG | Panel | 014519 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:1800W:1120 mm
216 | 2072PaPCD_NG | Panel | 014520 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:720 mm
217 | 2080PaPCD_NG | Panel | 014521 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:800 mm
218 | 2011PaPCD_NG | Panel | 014522 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2000W:1120 mm
219 | 2272PaPCD_NG | Panel | 014523 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:720 mm
220 | 2280PaPCD_NG | Panel | 014524 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:800 mm
221 | 2211PaPCD_NG | Panel | 014525 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Doble_NG-229*229 / H:2200W:1120 mm
222 | 1840PaPCD_NM | Panel | 014526 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:1800W:400 mm
223 | 1872PaPCD_NM | Panel | 014527 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:1800W:720 mm
224 | 1811PaPCD_NM | Panel | 014528 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:1800W:1120 mm
225 | 2040PaPCD_NM | Panel | 014529 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:400 mm
226 | 2072PaPCD_NM | Panel | 014530 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:720 mm
227 | 2080PaPCD_NM | Panel | 014531 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:800 mm
228 | 2011PaPCD_NM | Panel | 014532 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2000W:1120 mm
229 | 2240PaPCD_NM | Panel | 014533 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:400 mm
230 | 2272PaPCD_NM | Panel | 014534 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:720 mm
231 | 2280PaPCD_NM | Panel | 014535 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:800 mm
232 | 2211PaPCD_NM | Panel | 014536 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Doble_NM-180*180 / H:2200W:1120 mm
233 | 1840PaPCD_NP | Panel | 014537 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:1800W:400 mm
234 | 1872PaPCD_NP | Panel | 014538 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:1800W:720 mm
235 | 1811PaPCD_NP | Panel | 014539 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:1800W:1120 mm
236 | 2040PaPCD_NP | Panel | 014540 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:400 mm
237 | 2072PaPCD_NP | Panel | 014541 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:720 mm
238 | 2080PaPCD_NP | Panel | 014542 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:800 mm
239 | 2011PaPCD_NP | Panel | 014543 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2000W:1120 mm
240 | 2240PaPCD_NP | Panel | 014544 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:400 mm
241 | 2272PaPCD_NP | Panel | 014545 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:720 mm
242 | 2280PaPCD_NP | Panel | 014546 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:800 mm
243 | 2211PaPCD_NP | Panel | 014547 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Doble | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Doble_NP-125*125 / H:2200W:1120 mm
244 | 1872PaPCS_SE | Panel | 014548 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:1800W:720 mm
245 | 1811PaPCS_SE | Panel | 014549 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:1800W:1120 mm
246 | 2072PaPCS_SE | Panel | 014550 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000W:720 mm
247 | 2080PaPCS_SE | Panel | 014551 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000W:800 mm
248 | 2011PaPCS_SE | Panel | 014552 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2000W:1120 mm
249 | 2272PaPCS_SE | Panel | 014553 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200W:720 mm
250 | 2280PaPCS_SE | Panel | 014554 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200W:800 mm
251 | 2211PaPCS_SE | Panel | 014555 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _SE-223*223 | Panel Posterior Corte Sencillo_SE-223*223 / H:2200W:1120 mm
252 | 1872PaPCS_NG | Panel | 014556 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800W:720 mm
253 | 1811PaPCS_NG | Panel | 014557 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:1800W:1120 mm
254 | 2072PaPCS_NG | Panel | 014558 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:720 mm
255 | 2080PaPCS_NG | Panel | 014559 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:800 mm
256 | 2011PaPCS_NG | Panel | 014560 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2000W:1120 mm
257 | 2272PaPCS_NG | Panel | 014561 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:720 mm
258 | 2280PaPCS_NG | Panel | 014562 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:800 mm
259 | 2211PaPCS_NG | Panel | 014563 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NG-229*229 | Panel Posterior Corte Sencillo_NG-229*229 / H:2200W:1120 mm
260 | 1840PaPCS_NM | Panel | 014564 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800W:400 mm
261 | 1872PaPCS_NM | Panel | 014565 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800W:720 mm
262 | 1811PaPCS_NM | Panel | 014566 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:1800W:1120 mm
263 | 2040PaPCS_NM | Panel | 014567 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:400 mm
264 | 2072PaPCS_NM | Panel | 014568 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:720 mm
265 | 2080PaPCS_NM | Panel | 014569 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:800 mm
266 | 2011PaPCS_NM | Panel | 014570 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2000W:1120 mm
267 | 2240PaPCS_NM | Panel | 014571 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:400 mm
268 | 2272PaPCS_NM | Panel | 014572 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:720 mm
269 | 2280PaPCS_NM | Panel | 014573 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:800 mm
270 | 2211PaPCS_NM | Panel | 014574 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NM-180*180 | Panel Posterior Corte Sencillo_NM-180*180 / H:2200W:1120 mm
271 | 1840PaPCS_NP | Panel | 014575 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800W:400 mm
272 | 1872PaPCS_NP | Panel | 014576 |  |  | H: | 1800 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800W:720 mm
273 | 1811PaPCS_NP | Panel | 014577 |  |  | H: | 1800 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:1800W:1120 mm
274 | 2040PaPCS_NP | Panel | 014578 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:400 mm
275 | 2072PaPCS_NP | Panel | 014579 |  |  | H: | 2000 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:720 mm
276 | 2080PaPCS_NP | Panel | 014580 |  |  | H: | 2000 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:800 mm
277 | 2011PaPCS_NP | Panel | 014581 |  |  | H: | 2000 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2000W:1120 mm
278 | 2240PaPCS_NP | Panel | 014582 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:400 mm
279 | 2272PaPCS_NP | Panel | 014583 |  |  | H: | 2200 | W: | 720 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:720 mm
280 | 2280PaPCS_NP | Panel | 014584 |  |  | H: | 2200 | W: | 800 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:800 mm
281 | 2211PaPCS_NP | Panel | 014585 |  |  | H: | 2200 | W: | 1120 |  |  | Posterior | Corte | Sencillo | _NP-125*125 | Panel Posterior Corte Sencillo_NP-125*125 / H:2200W:1120 mm
282 | 2040PaS | Panel | 010050 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 400 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:200D:400 mm
283 | 2060PaS | Panel | 010051 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 600 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:200D:600 mm
284 | 2010PaS | Panel | 010052 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 1000 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:200D:1000 mm
285 | 4040PaS | Panel | 010053 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 400 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:400D:400 mm
286 | 4060PaS | Panel | 010054 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 600 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:400D:600 mm
287 | 4010PaS | Panel | 010055 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 1000 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:400D:1000 mm
288 | 7240PaS | Panel | 010056 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 400 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:720D:400 mm
289 | 7260PaS | Panel | 010057 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 600 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:720D:600 mm
290 | 7210PaS | Panel | 010058 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 1000 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:720D:1000 mm
291 | 8060PaS | Panel | 010060 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 600 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:800D:600 mm
292 | 8010PaS | Panel | 010061 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 1000 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:800D:1000 mm
293 | 1140PaS | Panel | 010062 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 400 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:1120D:400 mm
294 | 1160PaS | Panel | 010063 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 600 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:1120D:600 mm
295 | 1110PaS | Panel | 010064 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 1000 | Superior |  |  |  | Panel Superior / W:1120D:1000 mm
296 | 2040PaI | Panel | 014250 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 400 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:200D:400 mm
297 | 2060PaI | Panel | 014251 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 600 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:200D:600 mm
298 | 2010PaI | Panel | 014252 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 1000 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:200D:1000 mm
299 | 4040PaI | Panel | 014253 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 400 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:400D:400 mm
300 | 4060PaI | Panel | 014254 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 600 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:400D:600 mm
301 | 4010PaI | Panel | 014255 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 1000 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:400D:1000 mm
302 | 7240PaI | Panel | 014256 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 400 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:720D:400 mm
303 | 7260PaI | Panel | 014257 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 600 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:720D:600 mm
304 | 7210PaI | Panel | 014258 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 1000 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:720D:1000 mm
305 | 8060PaI | Panel | 014259 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 600 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:800D:600 mm
306 | 8010PaI | Panel | 014260 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 1000 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:800D:1000 mm
307 | 1140PaI | Panel | 014261 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 400 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:1120D:400 mm
308 | 1160PaI | Panel | 014262 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 600 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:1120D:600 mm
309 | 1110PaI | Panel | 014263 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 1000 | Inferior |  |  |  | Panel Inferior / W:1120D:1000 mm
310 | 2040BaE | Base | 015000 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 400 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:200D:400 mm
311 | 2060BaE | Base | 015001 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 600 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:200D:600 mm
312 | 2010BaE | Base | 015002 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 1000 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:200D:1000 mm
313 | 4040BaE | Base | 015003 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 400 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:400D:400 mm
314 | 4060BaE | Base | 015004 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 600 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:400D:600 mm
315 | 4010BaE | Base | 015005 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 1000 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:400D:1000 mm
316 | 7240BaE | Base | 015006 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 400 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:720D:400 mm
317 | 7260BaE | Base | 015007 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 600 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:720D:600 mm
318 | 7210BaE | Base | 015008 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 1000 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:720D:1000 mm
319 | 8060BaE | Base | 015009 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 600 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:800D:600 mm
320 | 8010BaE | Base | 015010 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 1000 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:800D:1000 mm
321 | 1140BaE | Base | 015011 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 400 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:1120D:400 mm
322 | 1160BaE | Base | 015012 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 600 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:1120D:600 mm
323 | 1110BaE | Base | 015013 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 1000 | Estructural |  |  |  | Base Estructural / W:1120D:1000 mm
324 | BaZ | Base | 014500 | [8 empty] | Zocalo |  |  |  | Base Zocalo
| 2040BaEH4 | Base | 015014 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 400 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:200D:400 mm
| 2060BaEH4 | Base | 015015 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 600 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:200D:600 mm
| 2010BaEH4 | Base | 015016 |  |  |  |  | W: | 200 | D: | 1000 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:200D:1000 mm
| 4040BaEH4 | Base | 015017 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 400 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:400D:400 mm
| 4060BaEH4 | Base | 015018 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 600 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:400D:600 mm
| 4010BaEH4 | Base | 015019 |  |  |  |  | W: | 400 | D: | 1000 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:400D:1000 mm
| 7240BaEH4 | Base | 015020 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 400 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:720D:400 mm
| 7260BaEH4 | Base | 015021 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 600 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:720D:600 mm
| 7210BaEH4 | Base | 015022 |  |  |  |  | W: | 720 | D: | 1000 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:720D:1000 mm
| 8060BaEH4 | Base | 015023 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 600 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:800D:600 mm
| 8010BaEH4 | Base | 015024 |  |  |  |  | W: | 800 | D: | 1000 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:800D:1000 mm
| 1140BaEH4 | Base | 015025 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 400 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:1120D:400 mm
| 1160BaEH4 | Base | 015026 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 600 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:1120D:600 mm
| 1110BaEH4 | Base | 015027 |  |  |  |  | W: | 1120 | D: | 1000 | Estructural | H: | 400 |  | Base Estructural H:400 / W:1120D:1000 mm
325 | 40ZoL | Zocalo | 010176 | [6 empty] | D: | 400 | Lateral |  |  |  | Zocalo Lateral / D:400 mm
326 | 60ZoL | Zocalo | 010177 | [6 empty] | D: | 600 | Lateral |  |  |  | Zocalo Lateral / D:600 mm
327 | 10ZoL | Zocalo | 010180 | [6 empty] | D: | 1000 | Lateral |  |  |  | Zocalo Lateral / D:1000 mm
328 | 20ZoF | Zocalo | 010175 |  |  |  |  | W: | 200 |  |  | Frontal |  |  |  | Zocalo Frontal / W:200 mm
329 | 40ZoF | Zocalo | 010176 |  |  |  |  | W: | 400 |  |  | Frontal |  |  |  | Zocalo Frontal / W:400 mm
330 | 72ZoF | Zocalo | 010178 |  |  |  |  | W: | 720 |  |  | Frontal |  |  |  | Zocalo Frontal / W:720 mm
331 | 80ZoF | Zocalo | 010179 |  |  |  |  | W: | 800 |  |  | Frontal |  |  |  | Zocalo Frontal / W:800 mm
332 | 11ZoF | Zocalo | 010181 |  |  |  |  | W: | 1120 |  |  | Frontal |  |  |  | Zocalo Frontal / W:1120 mm
333 | 60PaIV | Paral | 014150 |  |  | H: | 600 |  |  |  |  | Interno | Vertical |  |  | Paral Interno Vertical / H:600 mm
334 | 10PaIV | Paral | 014151 |  |  | H: | 1000 |  |  |  |  | Interno | Vertical |  |  | Paral Interno Vertical / H:1000 mm
335 | 18PaIVT | Paral | 014152 |  |  | H: | 1800 |  |  |  |  | Interno | Vertical | Total |  | Paral Interno Vertical Total / H:1800 mm
336 | 20PaIVT | Paral | 014153 |  |  | H: | 2000 |  |  |  |  | Interno | Vertical | Total |  | Paral Interno VerticalTotal / H:2000 mm
337 | 22PaIVT | Paral | 014154 |  |  | H: | 2200 |  |  |  |  | Interno | Vertical | Total |  | Paral Interno VerticalTotal / H:2200 mm
338 | 90PaIV | Paral | 014155 |  |  | H: | 900 |  |  |  |  | Interno | Vertical |  |  | Paral Interno Vertical / H:900 mm
339 | 60PaIH | Paral | 10285 |  |  |  |  | W: | 600 |  |  | Interno | Horizontal |  |  | Paral Interno Horizontal / W:600 mm
340 | 40DuC | Ducto | 014300 |  |  |  |  | W: | 400 |  |  | Cables |  |  |  | Ducto Cables / W:400 mm
341 | 72DuC | Ducto | 014301 |  |  |  |  | W: | 720 |  |  | Cables |  |  |  | Ducto Cables / W:720 mm
342 | 80DuC | Ducto | 014302 |  |  |  |  | W: | 800 |  |  | Cables |  |  |  | Ducto Cables / W:800 mm
343 | 11DuC | Ducto | 014303 |  |  |  |  | W: | 1120 |  |  | Cables |  |  |  | Ducto Cables / W:1120 mm
344 | KiUP | Kit | 012000 | [8 empty] | Union | Posterior |  |  | Kit Union Posterior
345 | 1820SeF | Segregacion | 021040 |  |  | H: | 1800 | W: | 200 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:1800W:200 mm
346 | 2020SeF | Segregacion | 021041 |  |  | H: | 2000 | W: | 200 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:2000W:200 mm
347 | 2220SeF | Segregacion | 021042 |  |  | H: | 2200 | W: | 200 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:2200W:200 mm
348 | 1840SeF | Segregacion | 024600 |  |  | H: | 1800 | W: | 400 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:1800W:400 mm
349 | 2040SeF | Segregacion | 024601 |  |  | H: | 2000 | W: | 400 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:2000W:400 mm
350 | 2240SeF | Segregacion | 024602 |  |  | H: | 2200 | W: | 400 |  |  | Frontal* |  |  |  | Segregacion Frontal* / H:2200W:400 mm
351 | CaE | Cancamo | 014501 | [8 empty] | Estandar |  |  |  | Cancamo Estandar
352 | AnI | Angulo | 014502 | [8 empty] | Izaje |  |  |  | Angulo Izaje
353 | PlMP | Placa | 013200 | [8 empty] | Modulo | Pequeña |  |  | Placa Modulo Pequeña
354 | PlMM | Placa | 013201 | [8 empty] | Modulo | Mediana |  |  | Placa Modulo Mediana
355 | PlMG | Placa | 013202 | [8 empty] | Modulo | Grande |  |  | Placa Modulo Grande
356 | TaMATS | Tapa | 012110 | [8 empty] | Modulo | A | T | S | Tapa Modulo ATS
357 | TaMPM6 | Tapa | 012111 | [8 empty] | Modulo | P | M | 6 | Tapa Modulo PM6
| AnI | Angulo | 014502 | [8 empty] | Izaje |  |  |  | Angulo Izaje
| CuVNP | Cubierta | 013205 | [8 empty] | Ventilación | Natural | Pequeño |  | Cubierta Ventilación Natural Pequeño
| CuVNM | Cubierta | 013206 | [8 empty] | Ventilación | Natural | Mediano |  | Cubierta Ventilación Natural Mediano
| CuVNG | Cubierta | 013207 | [8 empty] | Ventilación | Natural | Grande |  | Cubierta Ventilación Natural Grande
| CuVSE | Cubierta | 013208 | [8 empty] | Ventilación | Schneider | Electric |  | Cubierta Ventilación SchneiderElectric

## UF
C-Desing
[43 empty] | #VALUE! | Ing. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Inicio |  | Proyecto | [8 empty] | Envolventes | [7 empty] | U. Funcionales | [7 empty] | HBB | [6 empty] | VBB | [5 empty] | Acometidas |  |  |  |  | Control |  |  |  | Etiquetas
| Base de configuración | [46 empty] | Dimensionamiento /Opciones
[10 empty] | W3 | [20 empty] | Placa de Montaje | [7 empty] | Frente Muerto |  |  |  | Complementos
[5 empty] | +N |  |  | 1 |  | E |  | Tipo |  | Linea |  |  | Orientacion |  |  |  | Montaje |  | Operación |  | Cant. |  |  | Topping |  |  | Tipo 1 MiniBreaker | Tipo 2 Horizontal |  |  | Tipo 3 Vertical |  | Tipo 4 MasterPact |  | Horizontal - Vertical |  | Divisor de Cubiculo |  | Tapa |  | Omega
[13 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | I | CV2 | H | +C |  |  | 1 |  |  | Integrada |  | CVS/NSX 250 |  |  | Horizontal |  |  |  | Fijo |  | Palanca |  | x1 |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 021084 |  | 024005 |  |  |  | - |  | FALSE
|  |  | F | P | ICV2HFPW3-
|  |  | I | EZ1 | H | +C |  |  | 2 |  |  | Integrada |  | EZC 100 |  |  | Horizontal |  |  |  | Fijo |  | Palanca |  | x1 |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 021075 |  | 024010 |  | - |  | - |  | FALSE | - | -
|  |  | F | P | IEZ1HFPW3-
[6 empty] | +C | [21 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE |  | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | -
W3-
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | - |  |  |  |  | Mini Breaker | Horizontal | Palanca
[5 empty] | W3- | [46 empty] | EZC 100 | Horizontal COMPUESTA | Motorizado
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | - |  |  |  |  | EZC 250 | Vertical
[5 empty] | W3- | [46 empty] | CVS/NSX 250 | Vertical Compacta
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | - |  |  |  |  | CVS/NSX/EZC 630 | Vertical Extendida
[5 empty] | W3- | [46 empty] | NS 1600
[28 empty] | - |  |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | FALSE | - | - |  |  |  |  | NW/MTZ 4000
[5 empty] | W3- | [46 empty] | Conmutador PEQ.
Conmutador MED.
Conmutador GRA.
[7 empty] | Orden de Trabajo | [8 empty] | Area: |  |  |  | PAE |  |  |  | Area: |  |  | APE |  |  | Area: |  |  | APM |  |  | Area: |  | DPM |  |  |  | Area: |  | LPD | [7 empty] | Contactores
[7 empty] | OT: | [8 empty] | Fecha de Entrega: | [7 empty] | Fecha de Entrega: | [5 empty] | Fecha de Entrega: | [5 empty] | Fecha de Entrega: | [5 empty] | Fecha de Entrega:
Columna1
[50 empty] | Columna1 | 400
[50 empty] | PM | 600